## Лист1
Матрица трафика устройств АСУТП
Источник |  |  |  |  | Назначение
№ п.п | № сайта информационной сети | MAC адрес | ip адрес | Тип устройства | № сайта информационной сети | MAC адрес | ip адрес | Тип устройства | Что требуется от подключения к информационной сети
1 | Сайт 495 |  | 10.27.142.192 | Промышленный контроллер | Сайты 062, 082, 083, 160, 257, 532, 708, 709, 710, 711 и сайт где находится сервер приложений KRR-APP-PACNT03 |  | 10.27.142.74 - 10.27.142.192 (контроллеры, программатор и АРМ), KRR-APP-PACNT03 | Контроллеры, технологические АРМ, сервер приложений KRR-APP-PACNT03 | Диапазон адресов: 10.27.142.74 - 10.27.142.192, KRR-APP-PACNT03 Диапазон портов: 80, 8080, 102, 139, 445, 2000-2030, 3389 Обмен данными между контроллерами, АРМ и сервером приложений KRR-APP-PACNT03

## Лист2
Технологический АРМ
Сервер
PLC
Moxa
Доменный ПК

## Лист3
Сайт 3.АБК ДЦ-2
Сайт 6.АБК СПЦ-2
Сайт 9.АБК ГСС
Сайт 14. АК ДЦ-1
Сайт 17. АБК РОФ и ДФ
Сайт 35.Здание ЦПМ, бирочная
Сайт 57.Кабинет главного инженера ТЭЦ-3
Сайт 57.Кабинет начальника котельного цеха ТЭЦ-3
Сайт 66.АБК Аглофабрики
Сайт 65.АБК АЦ МП
Сайт 66.ЦВС
Сайт 82.Диспетчер газового цеха
Сайт 83.Помещение АБК ТЭЦ-2
Сайт 83.Кабинет главного инженера ТЭЦ-2
Сайт 83.Кабинет начальника котельного цеха ТЭЦ-2
Сайт 90.АБК Прокат-3
Сайт 93.АБК Мартена
Сайт 94.МЦ, Помещение КИП и А
Сайт 97.Разливочное отделение №1
Сайт 100.Начальник КЦ
Сайт 102.Машзал ПУ-1 Блюминг№1
Сайт 103.АБК Бл-1, ОТК
Сайт 109.АБК СПЦ-1
Сайт 100.Начальник КЦ
Сайт 111.Помещение АСУ РИТ МС-250-4
Сайт 111.ПУ-7 стана МС-250-4
Сайт 112.Бирочная стана МС-250-4
Сайт 113.ПУ1,ПУ2 стана МС-250-4
Сайт 114.ПУ-1 стана МС-250-5
Сайт 114.ПУ-2 стана МС-250-5
Сайт 116.Бирочная стана МС-250-5
Сайт 117.Бирочная стана ПС-250-3
Сайт 121.АБК БЛ-2
Сайт 134.Помещение АСУТП Блюминг№1
Сайт 135.ПУ-6 стана МС-250-3
Сайт 136.ПУ-2 стана МС-250-3
Сайт 137.Бирочная стана МС-250-3
Сайт 138.Машзал АСУТП стана МС-250-1
Сайт 138.Помещение термиста стана МС-250-1
Сайт 140.Бирочная стана МС-250-1
Сайт 141.Машзал. Помещение АСУ РИТ стана МС-250-2
Сайт 142.ПУ-2 стана МС-250-2
Сайт 143.Бирочная-1 стана МС-250-2
Сайт 143.Бирочная-1 стана МС-250-2
Сайт 143. Бирочная стана МС-250-2
Сайт 144.ПУ- 21 стана ПС-150-1
Сайт 144.Электропомещение №2
Сайт 145.ПУ- 12 стана ПС-150-1
Сайт 146.Весовая-маркировочная стана ПС-150-1
Рсайт 150.МЦ-3 (+ЭРЦ)
Сайт 156.Контроллеры ХТС экомониторинг
Сайт 160.УМТО
Сайт 170.Помещение АСУТП УПЦ КХП
Сайт 174.Контора ЦСО
Сайт 181.Помещение ЭС АСУТП КХП ДАТП
Псайт 181.Помещение ЭС АСУТП КХП ДАТП
Сайт 219.АЦ№1, корпус спекания, отм.+13,200м
Сайт 220.Эксгаустерное отделение АЦ-2
Сайт 224.Аппаратная ОП1 АЦ№3
Сайт 233.Экспресс-лаборатория (АС Прогресс)
Сайт 235.ПУ-2 стана ПС-250-6
Сайт 239.Экспресс-лаборатория СПЦ-2
Сайт 239.Помещение АСУ ЛУ стана МС-250-5
Сайт 243.ПУ-6А стана ПС-250-6
Сайт 246.ПУ-3 стана ПС-250-6
Сайт 254.Помещение контроллеров ДП-6
Сайт 255.Помещение контроллеров ДП-7
Сайт 257.Диспетчерская кислородной станции
Сайт 266.ПУ- 11 стана ПС-150-1
Сайт 264.ПУ-7 стана МС-250-5
Сайт 266.ПУ- 11 стана ПС-150-1
Сайт 267.Помещение АСУТП Блюминг№2
Сайт 270.Диспетчерская АЦ МП
Сайт 315.Пикет №273*
Сайт 337.Аппаратная ОП4 АЦ№2
Сайт 338.Аппаратная ОП2 АЦ№3
Сайт 375.КЦ, Весовая шихтового отделения №1
Сайт 390.Помещение контроллеров ДП-8
Сайт 410.Помещение АСУТП ЦУ КХП (бензольное отд.)
Сайт 420.Повышеная часть стана ПС-250-6
Сайт 429.Лаборатория ДАТП к.203,217,303
Сайт 429.Лаборатория ДАТП к..203
Сайт 494.Начальник шихтового отделения
Сайт 495.КЦ, помещение серверов блок №2
Сайт 495.КЦ, Машзал конвертера №2
Сайт 495.Диспетчерская КЦ
Сайт 495.Машзал АСУТП К4
Сайт 513.Помещение АСУТП КЦ № 1 КХП (К.Б. 1,2)
Сайт 514.Помещение АСУТП КЦ № 1 КХП (К.Б. 3,4)
Сайт 528.Помещение АСУТП ЦУ КХП (аммиачное отд.)
Сайт 529.Помещение АСУТП ЦУ КХП (аммиачное отд 2.)
Сайт 530.Помещение АСУТП ЦСО КХП
Сайт 531.Помещение АСУТП ЦУ КХП (маш. зал)
Сайт 532.ГЩУ ПК 5-8
Сайт 532.Помещение АСУ ПК 5-8
Сайт 532.ГЩУ ТВД12-14
Сайт 534.ЦПУ ДП-9
Сайт 700.ПУ- 31 стана ПС-150-1
Сайт 700.Электропомещение №3
Сайт 701.Помещение АСУ РИТ МС-250-3
Сайт 702.Помещение линии упаковки МС-250-3
Сайт 703.Помещение АСУТП МС-250-6
Сайт 704.Мастерская КИПиА МРК
Сайт 706.Помещение АСУТП ЦУ КХП (сульфатное отд.)
Сайт 707.Помещение АСУТП ЦУ КХП (насосная конд.)
Сайт 708.Щиты котлов ТЭЦ-2
Сайт 708.Щиты ТВД ТЭЦ-2
Сайт 708.Помещение контроллеров ТЭЦ-2
Сайт 709.Помещение оператора ВРУ №6,7,8
Сайт 709.Помещение оператора ХРОМ-3
Сайт 710.ПУ ТК №4
Сайт 710.ПУ ТК №6
Сайт 711.ПУ ТК №14
Сайт 711.ПУ ТК №18
Сайт 712.ЦТВ ГД ГСС
Сайт 713.Шихтовое отделение АЦ МП
Сайт 714.Помещение дежурных слесарей КИП и А АЦ МП
Сайт 715.Аппаратная НС-30 ДЦ№2
Сайт 716.Помещение контроллеров АСУТП ШП ДЦ№2
Сайт 717.КЦ, Помещение датчиков №4
Сайт 718.КЦ, Помещение датчиков №8
Сайт 719.КЦ, Миксерное отделение №2
Сайт 720.КЦ, Шиберная мастерская блок №1
Сайт 720,98.КЦ, Шиберная мастерская блок №1,2
Сайт 721.КЦ, Помещение КИП и А
Сайт 722.ПСЦ, ЦН2БИС
Сайт 723.ГЦ, ЦГПС1
Сайт 724.ГЦ, ЦГПС2
Сайт 725.ПУ-21 ДП-9
Сайт 726.ПСУ-23 ДП-9