## Лист1
Наименование | PID | ID | EqID | Узел | Val
Давление азота от ЛиндеГаз в конторе газового цеха | PE1.1 | 1 | 10010 | 1 | PE1_1
Температура азота от ЛиндеГаз в конторе газового цеха | TE1.1 | 2 |  | 1 | TE1_1
Концентрация азота от ЛиндеГаз в конторе газового цеха | QE1.1 | 3 |  | 1 | QE1_1
Расход азота от ЛиндеГаз в конторе газового цеха | FE1.1 | 4 |  | 1 | FE1_1
Объёмный расход азота от ЛиндеГаз в конторе газового цеха | FE1.1_norm | 5 |  | 1 | FE1_1_norm
Приведённый объёмный расход азота от ЛиндеГаз в конторе газового цеха | FE1.1_norm_Q | 6 |  | 1 | FE1_1_norm_Q
Давление азота на входе в ККЦ в АРП | PE1.2 | 7 | 10016 | 2 | PE1_2
Температура азота на входе в ККЦ в АРП | TE1.2 | 8 |  | 2 | TE1_2
Концентрация азота на входе в ККЦ в АРП | QE1.2 | 9 |  | 2 | QE1_2
Расход азота на входе в ККЦ в АРП | FE1.2 | 10 |  | 2 | FE1_2
Объёмный расход азота на входе в ККЦ в АРП | FE1.2_norm | 11 |  | 2 | FE1_2_norm
Приведённый объёмный расход азота на входе в ККЦ в АРП | FE1.2_norm_Q | 12 |  | 2 | FE1_2_norm_Q
Давление кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 в АРП | PE3.20 | 13 | 10022 | 2 | PE3_20
Температура кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 в АРП | TE3.18 | 14 |  | 2 | TE3_18
Концентрация кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 в АРП | QE3.20 | 15 |  | 2 | QE3_20
Расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 в АРП | FE3.18 | 16 |  | 2 | FE3_18
Объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 в АРП | FE3.18_norm | 17 |  | 2 | FE3_18_norm
Приведённый объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 в АРП | FE3.18_norm_Q | 18 |  | 2 | FE3_18_norm_Q
Давление кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 в АРП | PE3.22 | 19 | 10028 | 2 | PE3_22
Температура кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 в АРП | TE3.20 | 20 |  | 2 | TE3_20
Концентрация кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 в АРП | QE3.22 | 21 |  | 2 | QE3_22
Расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 в АРП | FE3.20 | 22 |  | 2 | FE3_20
Объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 в АРП | FE3.20_norm | 23 |  | 2 | FE3_20_norm
Приведённый объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 в АРП | FE3.20_norm_Q | 24 |  | 2 | FE3_20_norm_Q
Давление кислорода КРП №1 ККЦ | PE3.23 | 25 | 10034 | 2 | PE3_23
Температура кислорода КРП №1 ККЦ | TE3.21 | 26 |  | 2 | TE3_21
Концентрация кислорода КРП №1 ККЦ | QE3.23 | 27 |  | 2 | QE3_23
Расход кислорода КРП №1 ККЦ | FE3.21 | 28 |  | 2 | FE3_21
Объёмный расход кислорода КРП №1 ККЦ | FE3.21_norm | 29 |  | 2 | FE3_21_norm
Приведённый объёмный расход кислорода КРП №1 ККЦ | FE3.21_norm_Q | 30 |  | 2 | FE3_21_norm_Q
Давление кислорода КРП №2 ККЦ | PE3.24 | 31 | 10040 | 2 | PE3_24
Температура кислорода КРП №2 ККЦ | TE3.22 | 32 |  | 2 | TE3_22
Концентрация кислорода КРП №2 ККЦ | QE3.24 | 33 |  | 2 | QE3_24
Расход кислорода КРП №2 ККЦ | FE3.22 | 34 |  | 2 | FE3_22
Объёмный расход кислорода КРП №2 ККЦ | FE3.22_norm | 35 |  | 2 | FE3_22_norm
Приведённый объёмный расход кислорода КРП №2 ККЦ | FE3.22_norm_Q | 36 |  | 2 | FE3_22_norm_Q
Давление кислорода на входе ТЭЦ-1 (2а,5) в ТЭЦ-1 | PE3.5 | 37 | 10046 | 3 | PE3_5
Температура кислорода на входе ТЭЦ-1 (2а,5) в ТЭЦ-1 | TE3.5 | 38 |  | 3 | TE3_5
Концентрация кислорода на входе ТЭЦ-1 (2а,5) в ТЭЦ-1 | QE3.5 | 39 |  | 3 | QE3_5
Расход кислорода на входе ТЭЦ-1 (2а,5) в ТЭЦ-1 | FE3.5 | 40 |  | 3 | FE3_5
Объёмный расход кислорода на входе ТЭЦ-1 (2а,5) в ТЭЦ-1 | FE3.5_norm | 41 |  | 3 | FE3_5_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на входе ТЭЦ-1 (2а,5) в ТЭЦ-1 | FE3.5_norm_Q | 42 |  | 3 | FE3_5_norm_Q
Давление кислорода на входе ТВД-2а в ТЭЦ-1 | PE3.6 | 43 | 10052 | 3 | PE3_6
Температура кислорода на входе ТВД-2а в ТЭЦ-1 | TE3.6 | 44 |  | 3 | TE3_6
Расход кислорода на входе ТВД-2а в ТЭЦ-1 | FE3.6 | 45 |  | 3 | FE3_6
Объёмный расход кислорода на входе ТВД-2а в ТЭЦ-1 | FE3.6_norm | 46 |  | 3 | FE3_6_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на входе ТВД-2а в ТЭЦ-1 | FE3.6_norm_Q | 47 |  | 3 | FE3_6_norm_Q
Давление кислорода на входе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | PE3.7 | 48 | 10053 | 3 | PE3_7
Температура кислорода на входе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | TE3.7 | 49 |  | 3 | TE3_7
Расход кислорода на входе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | FE3.7 | 50 |  | 3 | FE3_7
Объёмный расход кислорода на входе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | FE3.7_norm | 51 |  | 3 | FE3_7_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на входе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | FE3.7_norm_Q | 52 |  | 3 | FE3_7_norm_Q
Давление кислорода на входе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | PE3.8 | 53 | 10062 | 3 | PE3_8
Температура кислорода на входе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | TE3.8 | 54 |  | 3 | TE3_8
Концентрация кислорода на входе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | QE3.6 | 55 |  | 3 | QE3_6
Расход кислорода на входе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | FE3.8 | 56 |  | 3 | FE3_8
Объёмный расход кислорода на входе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | FE3.8_norm | 57 |  | 3 | FE3_8_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на входе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | FE3.8_norm_Q | 58 |  | 3 | FE3_8_norm_Q
Концентрация кислорода на выходе ТЭЦ-1 ТВД-2а в ТЭЦ-1 | QE3.7 | 59 | 10063 | 3 | QE3_7
Концентрация кислорода ТЭЦ-1 на выходе ТВД-5а в ТЭЦ-1 | QE3.8 | 60 | 10064 | 3 | QE3_8
Концентрация кислорода ТЭЦ-1 на выходе ТВД-8бис в ТЭЦ-1 | QE3.9 | 61 | 10065 | 3 | QE3_9
Давление кислорода на входе ТЭЦ-2 | PE3.1 | 62 | 10071 | 4 | PE3_1
Температура кислорода на входе ТЭЦ-2 | TE3.1 | 63 |  | 4 | TE3_1
Концентрация кислорода на входе ТЭЦ-2 | QE3.1 | 64 |  | 4 | QE3_1
Расход кислорода на входе ТЭЦ-2 | FE3.1 | 65 |  | 4 | FE3_1
Объёмный расход кислорода на входе ТЭЦ-2 | FE3.1_norm | 66 |  | 4 | FE3_1_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на входе ТЭЦ-2 | FE3.1_norm_Q | 67 |  | 4 | FE3_1_norm_Q
Давление кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-9 | PE3.2 | 68 | 10077 | 4 | PE3_2
Температура кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-9 | TE3.2 | 69 |  | 4 | TE3_2
Расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-9 | FE3.2 | 70 |  | 4 | FE3_2
Объёмный расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-9 | FE3.2_norm | 71 |  | 4 | FE3_2_norm
Приведённый объёмный расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-9 | FE3.2_norm_Q | 72 |  | 4 | FE3_2_norm_Q
Давление кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-10 | PE3.3 | 73 | 10078 | 4 | PE3_3
Температура кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-10 | TE3.3 | 74 |  | 4 | TE3_3
Расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-10 | FE3.3 | 75 |  | 4 | FE3_3
Объёмный расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-10 | FE3.3_norm | 76 |  | 4 | FE3_3_norm
Приведённый объёмный расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-10 | FE3.3_norm_Q | 77 |  | 4 | FE3_3_norm_Q
Давление кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-11 | PE3.4 | 78 | 10087 | 4 | PE3_4
Температура кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-11 | TE3.4 | 79 |  | 4 | TE3_4
Расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-11 | FE3.4 | 80 |  | 4 | FE3_4
Объёмный расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-11 | FE3.4_norm | 81 |  | 4 | FE3_4_norm
Приведённый объёмный расход кислорода ТЭЦ-2 на входе ТВД-11 | FE3.4_norm_Q | 82 |  | 4 | FE3_4_norm_Q
Концентрация кислорода ТЭЦ-2 на выходе ТВД-9 | QE3.2 | 83 | 10088 | 4 | QE3_2
Концентрация кислорода ТЭЦ-2 на выходе ТВД-10 | QE3.3 | 84 | 10089 | 4 | QE3_3
Концентрация кислорода ТЭЦ-2 на выходе ТВД-11 | QE3.4 | 85 | 10090 | 4 | QE3_4
Давление азота на входе в ДП-9 в ТЭЦ-3 | PE1.3 | 86 | 10095 | 5 | PE1_3
Температура азота на входе в ДП-9 в ТЭЦ-3 | TE1.3 | 87 |  | 5 | TE1_3
Расход азота на входе в ДП-9 в ТЭЦ-3 | FE1.3 | 88 |  | 5 | FE1_3
Концентрация азота на входе в ДП-9 в ТЭЦ-3 | QE1.3 | 89 |  | 5 | QE1_3
Объёмный расход азота на входе в ДП-9 в ТЭЦ-3 | FE1.3_norm | 90 |  | 5 | FE1_3_norm
Приведённый объёмный расход азота на входе в ДП-9 в ТЭЦ-3 | FE1.3_norm_Q | 91 |  | 5 | FE1_3_norm_Q
Давление азота на входе в ДП-9 №2 в ТЭЦ-3 | PE1.4 | 92 | 10101 | 5 | PE1_4
Температура азота на входе в ДП-9 №2 в ТЭЦ-3 | TE1.4 | 93 |  | 5 | TE1_4
Расход азота на входе в ДП-9 №2 в ТЭЦ-3 | FE1.4 | 94 |  | 5 | FE1_4
Объёмный расход азота на входе в ДП-9 №2 в ТЭЦ-3 | FE1.4_norm | 95 |  | 5 | FE1_4_norm
Приведённый объёмный расход азота на входе в ДП-9 №2 в ТЭЦ-3 | FE1.4_norm_Q | 96 |  | 5 | FE1_4_norm_Q
Давление кислорода на входе ТЭЦ-3 | PE3.9 | 97 | 10107 | 5 | PE3_9
Температура кислорода на входе ТЭЦ-3 | TE3.9 | 98 |  | 5 | TE3_9
Расход кислорода на входе ТЭЦ-3 | FE3.9 | 99 |  | 5 | FE3_9
Концентрация кислорода на входе ТЭЦ-3 | QE3.10 | 100 |  | 5 | QE3_10
Объёмный расход кислорода на входе ТЭЦ-3 | FE3.9_norm | 101 |  | 5 | FE3_9_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на входе ТЭЦ-3 | FE3.9_norm_Q | 102 |  | 5 | FE3_9_norm_Q
Концентрация кислорода на выходе в ТЭЦ-3 | QE3.11 | 103 | 10108 | 5 | QE3_11
Давление воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-1 и пр. в цехе компрессии №1 | PE2.1 | 104 | 10113 | 7 | PE2_1
Температура воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-1 и пр. в цехе компрессии №1 | TE2.1 | 105 |  | 7 | TE2_1
Расход воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-1 и пр. в цехе компрессии №1 | FE2.1 | 106 |  | 7 | FE2_1
Объёмный расход воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-1 и пр. в цехе компрессии №1 | FE2.1_norm | 107 |  | 7 | FE2_1_norm
Давление воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-2 и пр. в цехе компрессии №1 | PE2.2 | 108 | 10117 | 7 | PE2_2
Температура воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-2 и пр. в цехе компрессии №1 | TE2.2 | 109 |  | 7 | TE2_2
Расход воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-2 и пр. в цехе компрессии №1 | FE2.2 | 110 |  | 7 | FE2_2
Объёмный расход воздуха на выходе кислородной станции на ЦЛС-2 и пр. в цехе компрессии №1 | FE2.2_norm | 111 |  | 7 | FE2_2_norm
Давление воздуха на выходе кислородной станции на ЦРВ-1 и пр. в цехе компрессии №1 | PE2.3 | 112 | 10121 | 7 | PE2_3
Температура воздуха на выходе кислородной станции на ЦРВ-1 и пр. в цехе компрессии №1 | TE2.3 | 113 |  | 7 | TE2_3
Расход воздуха на выходе кислородной станции на ЦРВ-1 и пр. в цехе компрессии №1 | FE2.3 | 114 |  | 7 | FE2_3
Объёмный расход воздуха на выходе кислородной станции на ЦРВ-1 и пр. в цехе компрессии №1 | FE2.3_norm | 115 |  | 7 | FE2_3_norm
Давление кислорода на ТЭЦ-3 в цехе компрессии №1 | PE3.18 | 116 | 10125 | 7 | PE3_18
Температура кислорода на ТЭЦ-3 в цехе компрессии №1 | TE3.16 | 117 |  | 7 | TE3_16
Расход кислорода на ТЭЦ-3 в цехе компрессии №1 | FE3.16 | 118 |  | 7 | FE3_16
Концентрация кислорода на ТЭЦ-3 в цехе компрессии №1 | QE3.18 | 119 |  | 7 | QE3_18
Объёмный расход кислорода на ТЭЦ-3 в цехе компрессии №1 | FE3.16_norm | 120 |  | 7 | FE3_16_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на ТЭЦ-3 в цехе компрессии №1 | FE3.16_norm_Q | 121 |  | 7 | FE3_16_norm_Q
Давление кислорода на коллектор ККЦ-1 в цехе компрессии №1 | PE3.19 | 122 | 10131 | 7 | PE3_19
Температура кислорода на коллектор ККЦ-1 в цехе компрессии №1 | TE3.17 | 123 |  | 7 | TE3_17
Расход кислорода на коллектор ККЦ-1 в цехе компрессии №1 | FE3.17 | 124 |  | 7 | FE3_17
Концентрация кислорода на коллектор ККЦ-1 в цехе компрессии №1 | QE3.19 | 125 |  | 7 | QE3_19
Объёмный расход кислорода на коллектор ККЦ-1 в цехе компрессии №1 | FE3.17_norm | 126 |  | 7 | FE3_17_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на коллектор ККЦ-1 в цехе компрессии №1 | FE3.17_norm_Q | 127 |  | 7 | FE3_17_norm_Q
Давление кислорода на коллектор ККЦ-2 в цехе компрессии №1 | PE3.21 | 128 | 10137 | 7 | PE3_21
Температура кислорода на коллектор ККЦ-2 в цехе компрессии №1 | TE3.19 | 129 |  | 7 | TE3_19
Расход кислорода на коллектор ККЦ-2 в цехе компрессии №1 | FE3.19 | 130 |  | 7 | FE3_19
Концентрация кислорода на коллектор ККЦ-2 в цехе компрессии №1 | QE3.21 | 131 |  | 7 | QE3_21
Объёмный расход кислорода на коллектор ККЦ-2 в цехе компрессии №1 | FE3.19_norm | 132 |  | 7 | FE3_19_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на коллектор ККЦ-2 в цехе компрессии №1 | FE3.19_norm_Q | 133 |  | 7 | FE3_19_norm_Q
Давление кислорода на энергетический департамент (мартен) в цехе компрессии №1 | PE3.25 | 134 | 10143 | 7 | PE3_25
Температура кислорода на энергетический департамент (мартен) в цехе компрессии №1 | TE3.23 | 135 |  | 7 | TE3_23
Расход кислорода на энергетический департамент (мартен) в цехе компрессии №1 | FE3.23 | 136 |  | 7 | FE3_23
Объёмный расход кислорода на энергетический департамент (мартен) в цехе компрессии №1 | FE3.23_norm | 137 |  | 7 | FE3_23_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на энергетический департамент (мартен) в цехе компрессии №1 | FE3.23_norm_Q | 138 |  | 7 | FE3_23_norm_Q
Кислород - сброс с коллектора на доменное производство |  | 199 | 10144 | 7 | PE_3_28
Кислород - сброс с коллектора на доменное производство |  | 200 |  | 7 | TE_3_26
Кислород - сброс с коллектора на доменное производство |  | 201 |  | 7 | FE_3_26
Кислород - сброс с коллектора на доменное производство |  | 202 |  | 7 | FE_3_26_norm
Кислород - сброс с коллектора на доменное производство |  | 203 |  | 7 | FE_3_26_normQ
Давление кислорода на КТК в цехе компрессии №1 | PE3.14 | 139 | 10148 | 8 | PE3_14
Давление кислорода на газодувки цеха компрессии №1 | PE3.15 | 140 | 10149 | 8 | PE3_15
Давление кислорода на ТЭЦ 1 в цехе компрессии №1 | PE3.16 | 141 | 10150 | 8 | PE3_16
Температура кислорода на ТЭЦ 1 в цехе компрессии №1 | TE3.14 | 142 |  | 8 | TE3_14
Расход кислорода на ТЭЦ 1 в цехе компрессии №1 | FE3.14 | 143 |  | 8 | FE3_14
Концентрация кислорода на ТЭЦ 1 в цехе компрессии №1 | QE3.16 | 144 |  | 8 | QE3_16
Объёмный расход кислорода на ТЭЦ 1 в цехе компрессии №1 | FE3.14_norm | 145 |  | 8 | FE3_14_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на ТЭЦ 1 в цехе компрессии №1 | FE3.14_norm_Q | 146 |  | 8 | FE3_14_norm_Q
Давление кислорода на ТЭЦ 1,2 в цехе компрессии №1 | PE3.17 | 147 | 10156 | 8 | PE3_17
Температура кислорода на ТЭЦ 1,2 в цехе компрессии №1 | TE3.15 | 148 |  | 8 | TE3_15
Расход кислорода на ТЭЦ 1,2 в цехе компрессии №1 | FE3.15 | 149 |  | 8 | FE3_15
Концентрация кислорода на ТЭЦ 1,2 в цехе компрессии №1 | QE3.17 | 150 |  | 8 | QE3_17
Объёмный расход кислорода на ТЭЦ 1,2 в цехе компрессии №1 | FE3.15_norm | 151 |  | 8 | FE3_15_norm
Приведённый объёмный расход кислорода на ТЭЦ 1,2 в цехе компрессии №1 | FE3.15_norm_Q | 152 |  | 8 | FE3_15_norm_Q
Кислород на мартеновское поизводство |  | 204 | 10157 | 8 | PE_3_29
Кислород на мартеновское поизводство |  | 205 |  | 8 | TE_3_27
Кислород на мартеновское поизводство |  | 206 |  | 8 | FE_3_27
Кислород на мартеновское поизводство |  | 207 |  | 8 | FE_3_27_norm
Кислород на мартеновское поизводство |  | 208 |  | 8 | FE_3_27_normQ
Давление кислорода ЦРВ-КАр-30 №6 в цехе разделения воздха | PE3.10 | 153 | 10162 | 9 | PE3_10
Температура кислорода ЦРВ-КАр-30 №6 в цехе разделения воздха | TE3.10 | 154 |  | 9 | TE3_10
Расход кислорода ЦРВ-КАр-30 №6 в цехе разделения воздха | FE3.10 | 155 |  | 9 | FE3_10
Концентрация кислорода ЦРВ-КАр-30 №6 в цехе разделения воздха | QE3.12 | 156 |  | 9 | QE3_12
Объёмный расход кислорода ЦРВ-КАр-30 №6 в цехе разделения воздха | FE3.10_norm | 157 |  | 9 | FE3_10_norm
Приведённый объёмный расход кислорода ЦРВ-КАр-30 №6 в цехе разделения воздха | FE3.10_norm_Q | 158 |  | 9 | FE3_10_norm_Q
Давление кислорода ЦРВ-КАр-30М1 №7 в цехе разделения воздха | PE3.11 | 159 | 10168 | 9 | PE3_11
Температура кислорода ЦРВ-КАр-30М1 №7 в цехе разделения воздха | TE3.11 | 160 |  | 9 | TE3_11
Расход кислорода ЦРВ-КАр-30М1 №7 в цехе разделения воздха | FE3.11 | 161 |  | 9 | FE3_11
Концентрация кислорода ЦРВ-КАр-30М1 №7 в цехе разделения воздха | QE3.13 | 162 |  | 9 | QE3_13
Объёмный расход кислорода ЦРВ-КАр-30М1 №7 в цехе разделения воздха | FE3.11_norm | 163 |  | 9 | FE3_11_norm
Приведённый объёмный расход кислорода ЦРВ-КАр-30М1 №7 в цехе разделения воздха | FE3.11_norm_Q | 164 |  | 9 | FE3_11_norm_Q
Давление кислорода ЦРВ-КАр-30 №8 в цехе разделения воздха | PE3.12 | 165 | 10174 | 9 | PE3_12
Температура кислорода ЦРВ-КАр-30 №8 в цехе разделения воздха | TE3.12 | 166 |  | 9 | TE3_12
Расход кислорода ЦРВ-КАр-30 №8 в цехе разделения воздха | FE3.12 | 167 |  | 9 | FE3_12
Концентрация кислорода ЦРВ-КАр-30 №8 в цехе разделения воздха | QE3.14 | 168 |  | 9 | QE3_14
Объёмный расход кислорода ЦРВ-КАр-30 №8 в цехе разделения воздха | FE3.12_norm | 169 |  | 9 | FE3_12_norm
Приведённый объёмный расход кислорода ЦРВ-КАр-30 №8 в цехе разделения воздха | FE3.12_norm_Q | 170 |  | 9 | FE3_12_norm_Q
Кислород Сброс с Кар-30М1 №7 |  | 209 | 10175 | 9 | PE_3_26
Кислород Сброс с Кар-30М1 №7 |  | 210 |  | 9 | TE_3_24
Кислород Сброс с Кар-30М1 №7 |  | 211 |  | 9 | FE_3_24
Кислород Сброс с Кар-30М1 №7 |  | 212 |  | 9 | FE_3_24_norm
Кислород Сброс с Кар-30М1 №7 |  | 213 |  | 9 | FE_3_24_normQ
Давление кислорода ЦРВ-АКАр-40/35 №2 в цехе разделения воздха | PE3.13 | 171 | 10180 | 10 | PE3_13
Температура кислорода ЦРВ-АКАр-40/35 №2 в цехе разделения воздха | TE3.13 | 172 |  | 10 | TE3_13
Расход кислорода ЦРВ-АКАр-40/35 №2 в цехе разделения воздха | FE3.13 | 173 |  | 10 | FE3_13
Концентрация кислорода ЦРВ-АКАр-40/35 №2 в цехе разделения воздха | QE3.15 | 174 |  | 10 | QE3_15
Объёмный расход кислорода ЦРВ-АКАр-40/35 №2 в цехе разделения воздха | FE3.13_norm | 175 |  | 10 | FE3_13_norm
Приведённый объёмный расход кислорода ЦРВ-АКАр-40/35 №2 в цехе разделения воздха | FE3.13_norm_Q | 176 |  | 10 | FE3_13_norm_Q
Кислород Сброс с АКАр-40/35 №2 |  | 214 | 10179 | 10 | PE_3_27
Кислород Сброс с АКАр-40/35 №2 |  | 215 |  | 10 | TE_3_25
Кислород Сброс с АКАр-40/35 №2 |  | 216 |  | 10 | FE_3_25
Кислород Сброс с АКАр-40/35 №2 |  | 217 |  | 10 | FE_3_25_norm
Кислород Сброс с АКАр-40/35 №2 |  | 218 |  | 10 | FE_3_25_normQ
Давление кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 | PE_7103_04A_P06 | 177 | 10181 | 11 | PE_7103_04A_P06
Температура кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 | TE_7103_04A_T01 | 178 |  | 11 | TE_7103_04A_T01
Расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 | FE_7103_04A_F02 | 179 |  | 11 | FE_7103_04A_F02
Концентрация кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 | QE_7101_10_A66 | 180 |  | 11 | QE_7101_10_A66
Объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 | FE_7103_04A_F02_norm | 181 |  | 11 | FE_7103_04A_F02_norm
Приведённый объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №1 | FE_7103_04A_F02_norm_Q | 182 |  | 11 | FE_7103_04A_F02_norm_Q
Давление кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 | PE_7103_04B_P06 | 183 | 10182 | 11 | PE_7103_04B_P06
Температура кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 | TE_7103_04B_T01 | 184 |  | 11 | TE_7103_04B_T01
Расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 | FE_7103_04B_F02 | 185 |  | 11 | FE_7103_04B_F02
Объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 | FE_7103_04B_F02_norm | 186 |  | 11 | FE_7103_04B_F02_norm
Приведённый объёмный расход кислорода от ЛиндеГаз на ККЦ №2 | FE_7103_04B_F02_norm_Q | 187 |  | 11 | FE_7103_04B_F02_norm_Q
Давление кислорода низкого давления от ЛиндеГаз | PE_7105_04_P06 | 188 | 10197 | 11 | PE_7105_04_P06
Температура кислорода низкого давления от ЛиндеГаз | TE_7105_04_T01 | 189 |  | 11 | TE_7105_04_T01
Расход кислорода низкого давления от ЛиндеГаз | FE_7105_04_F02 | 190 |  | 11 | FE_7105_04_F02
Объёмный расход кислорода низкого давления от ЛиндеГаз | FE_7105_04_F02_norm | 191 |  | 11 | FE_7105_04_F02_norm
Приведённый объёмный расход кислорода низкого давления от ЛиндеГаз | FE_7105_04_F02_norm_Q | 192 |  | 11 | FE_7105_04_F02_norm_Q
Давление азота от ЛиндеГаз | PE_7303_04_P06 | 193 | 10202 | 11 | PE_7303_04_P06
Температура азота от ЛиндеГаз | TE_7303_04_T01 | 194 |  | 11 | TE_7303_04_T01
Расход азота от ЛиндеГаз | FE_7303_04_F02 | 195 |  | 11 | FE_7303_04_F02
Концентрация азота от ЛиндеГаз | QE_7303_10_A56 | 196 |  | 11 | QE_7303_10_A56
Объёмный расход азота от ЛиндеГаз | FE_7303_04_F02_norm | 197 |  | 11 | FE_7303_04_F02_norm
Приведённый объёмный расход азота от ЛиндеГаз | FE_7303_04_F02_norm_Q | 198 |  | 11 | FE_7303_04_F02_norm_Q
Ольвия, давление кислорода на входе в коллектор, линия 1 |  | 219 | 10210 | olvia | PE_4a1
Ольвия, температура кислорода на входе в коллектор, линия 1 |  | 220 |  | olvia | TE_1a1
Ольвия, концентрация кислорода на входе в коллектор, линия 1 |  | 221 |  | olvia | QE_1a1
Ольвия, объёмный расход кислорода на входе в коллектор, линия 1 |  | 222 |  | olvia | FE_1a1_norm
Ольвия, приведённый объёмный расход кислорода на входе в коллектор, линия 1 |  | 223 |  | olvia | FE_1a1_normQ
Ольвия, давление кислорода на входе в коллектор, линия 2 |  | 224 | 10211 | olvia | PE_4a2
Ольвия, температура кислорода на входе в коллектор, линия 2 |  | 225 |  | olvia | TE_1a2
Ольвия, концентрация кислорода на входе в коллектор, линия 2 |  | 226 |  | olvia | QE_1a2
Ольвия, объёмный расход кислорода на входе в коллектор, линия 2 |  | 227 |  | olvia | FE_1a2_norm
Ольвия, приведённый объёмный расход кислорода на входе в коллектор, линия 2 |  | 228 |  | olvia | FE_1a2_normQ
Ольвия, давление кислорода на выходе из коллектора, №1 |  | 219 | 10212 | olvia | PE_5a2
Ольвия, давление кислорода на выходе из коллектора, №2 |  | 219 | 10213 | olvia | PE_6a2
такие EqID не введены в БД ISA-95
такие необходимо добавить в БД и скрипты (06.12.2016)
такое есть в скриптах трансфера
Данные от Olvia

## Группы архивируемых параметров
№ | Наименование логической группы | Физическое расположение | Давление | Температура | Концентрация | Расход
1 | Азот от ЛиндеГаз | Контора газового цеха | PE1.1 | TE1.1 | QE1.1 | FE1.1
2 | Азот на входе ККЦ | АРП | PE1.2 | TE1.2 | QE1.2 | FE1.2
3 | Кислород от ЛиндеГаз на ККЦ №1 |  | PE3.20 | TE3.18 | QE3.18 | FE3.20
4 | Кислород от ЛиндеГаз на ККЦ №2 |  | PE3.22 | TE3.20 | QE3.20 | FE3.22
5 | Кислород КРП №1 ККЦ |  | PE3.23 | TE3.21 | QE3.21 | FE3.23
6 | Кислород КРП №2 ККЦ |  | PE3.24 | TE3.22 | QE3.22 | FE3.24
7 | Кислород на входе ТЭЦ-1 (2а,5) | ТЭЦ-1 | PE3.5 | TE3.5 | QE3.5 | FE3.5
8 | Кислород на входе ТВД-2а |  | PE3.6 | TE3.6 | - | FE3.6
9 | Кислород на входе ТВД-5а |  | PE3.7 | TE3.7 | - | FE3.7
10 | Кислород на входе ТВД-8бис |  | PE3.8 | TE3.8 | QE3.6 | FE3.8
11 | Кислород на выходе ТВД-2а |  | - | - | QE3.7 | -
12 | Кислород на выходе ТВД-5а |  | - | - | QE3.8 | -
13 | Кислород на выходе ТВД-8бис |  | - | - | QE3.9 | -
14 | Кислород на входе в ТЭЦ-2 | ТЭЦ-2 | PE3.1 | TE3.1 | QE3.1 | FE3.1
15 | Кислород на входе в ТВД-9 |  | PE3.2 | TE3.2 | - | FE3.2
16 | Кислород на входе в ТВД-10 |  | PE3.3 | TE3.3 | - | FE3.3
17 | Кислород на входе в ТВД-11 |  | PE3.4 | TE3.4 | - | FE3.4
18 | Кислород на выходе в ТВД-9 |  | - | - | QE3.2 | -
19 | Кислород на выходе в ТВД-10 |  | - | - | QE3.3 | -
20 | Кислород на выходе в ТВД-11 |  | - | - | QE3.4 | -
21 | Азот на входе в ДП-9 | ТЭЦ-3 | PE1.3 | TE1.3 | QE1.3 | FE1.3
22 | Азот на входе в ДП-10 |  | PE1.4 | TE1.4 | - | FE1.4
23 | Кислород на входе в ТЭЦ-3 |  | PE3.9 | TE3.9 | QE3.10 | FE3.9
24 | Кислород на выходе в ТЭЦ-3 |  | - | - | QE3.11 | -
25 | Воздух на выходе кислородной станции на ЦЛС-1 и пр. | Цех компрессии №1 | PE2.1 | TE2.1 | - | FE2.1
26 | Воздух на выходе кислородной станции на ЦЛС-2 и пр. |  | PE2.2 | TE2.2 | - | FE2.2
27 | Воздух на выходе кислородной станции на ЦРВ-1 и пр. |  | PE2.3 | TE2.3 | - | FE2.3
28 | Кислород на ТЭЦ-3 |  | PE3.18 | TE3.16 | QE3.16 | FE3.18
29 | Кислород на коллектор ККЦ-1 |  | PE3.19 | TE3.17 | QE3.17 | FE3.19
30 | Кислород на коллектор ККЦ-2 |  | PE3.21 | TE3.19 | QE3.19 | FE3.21
31 | Кислород на энергетический департамент (мартен) |  | PE3.25 | TE3.23 | QE3.23 | FE3.25
32 | Кислород на ТЭЦ-1 |  | PE3.16 | TE3.14 | QE3.14 | FE3.16
33 | Кислород на ТЭЦ-1,2 |  | PE3.17 | TE3.15 | QE3.15 | FE3.17
34 | Кислород на входе в цех компрессии №1 |  | PE3.14 | - | - | -
35 | Кислород на входе в цех компрессии №1 |  | PE3.15 | - | - | -
36 | Кислород ЦРВ-КАр-30 №6 | Цех разделения воздха | PE3.10 | TE3.10 | QE3.12 | FE3.10
37 | Кислород ЦРВ-КАр-30М1 №7 |  | PE3.11 | TE3.11 | QE3.13 | FE3.11
38 | Кислород ЦРВ-КАр-30 №8 |  | PE3.12 | TE3.12 | QE3.14 | FE3.12
39 | Кислород ЦРВ-АКАр-40/35 №2 |  | PE3.13 | TE3.13 | QE3.15 | FE3.13
40 | Кислород на ККЦ №1 | Учебный центр LindeGas | PE_7103_04A_P06 | TE_7103_04A_T01 | QE_7101_10_A66 | FE_7103_04A_F02
41 | Кислород на ККЦ №2 |  | PE_7103_04B_P06 | TE_7103_04B_T01 | - | FE_7103_04B_F02
42 | Кислород кислород низкого давления |  | PE_7105_04_P06 | TE_7105_04_T01 | - | FE_7105_04_F02
43 | Азот на выходе из ЛиндеГаз |  | PE_7303_04_P06 | TE_7303_04_T01 | QE_7303_10_A56 | FE_7303_04_F02